НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.07.2009   №  77-па

О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.08.2008 № 77-па «Об условиях приема сточных вод и загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами  в систему коммунальной канализации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

Рассмотрев обращение филиала «Тосненский водоканал» ОАО «Ленинградские областные коммунальные сети» № 924 от 50.05.2009 по вопросу корректировки нормативов ДС на сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.08.2008 №77-па «Об условиях приема сточных вод и загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами  в систему коммунальной канализации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» следующие изменения:

  - В приложении №1 раздел 3 «Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, принимаемых в системы коммунальной канализации» п.3.4.1 таблицу №2 изложить в новой редакции (приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Тосненский вестник».

- Контроль за исполнением оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                   А.Ю.Смирнов

В.Ф.Левичева

56832

Приложение

к постановлению администрации

Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской

Области от 16.07.2009 № 77-па

Таблица 2

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы ДК загрязняющих веществ в сточных водах прочих абонентов бассейна канализирования, КОС г. Никольское мг/л | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Взвешенные вещества | 130,0 |  |
| 2. | БПК 5 | 120,0 |  |
| 3. | Жиры | 40,0 |  |
| 4. | Аммоний-ион | 23,0 |  |
| 5. | Хлориды | 300,0 |  |
| 6. | Сульфаты | 100,0 |  |
| 7. | Нефтепродукты | 0,2 |  |
| 8. | СПАВ (анионные) | 2,5 |  |
| 9. | Фенолы | 0,005 |  |
| 10. | Железо общее | 1,0 |  |
| 11. | Медь | 0,003 |  |
| 12. | Марганец | 0,02 |  |
| 13. | Алюминий | 0,2 |  |
| 14. | Цинк | 0,021 |  |
| 15. | Никель | 0,02 |  |
| 16. | Хром +3 | 0,2 |  |
| 17. | Хром +6 | 0,04 |  |
| 18. | Свинец | 0,1 |  |
| 19. | Кадмий | 0,01 |  |
| 20. | Ртуть | 0,0001 |  |
| 21. | Фосфор фосфатов | 0,2 |  |
| 22. | Сульфиды | 0,00001 |  |

Примечания.

- Сухой остаток нормируется по нормативам ДК хлоридов и сульфатов

- Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы коммунальной канализации только в растворимом состоянии.

- Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

Условное обозначение:

П.1,3,5,6 – нормативы ДК загрязняющих веществ, превышение которых влияет на режим работы сетей и сооружений канализации